## 検査項目単価表
別紙
検査項目単価表
貴施設名：
NO | 項目名称 | 現行検査項目詳細 |  |  |  | 依頼件数 （H30年度） | 検査実施料 （税抜き） | 合計金額 (税抜き | 保険点数 （H30改正後）
|  | 所要日数 (以内） | 検査方法 | 基準値 | 単位
1 | 成長ﾎﾙﾓﾝ(GH) | 4 | ECLIA | M 2.47以下 F 0.13～9.88 | ng/mL | 356 |  | 0 | 114
2 | 黄体形成ﾎﾙﾓﾝ(LH) | 4 | CLIA | 総合検査案内参照 | mIU/mL | 80 |  | 0 | 114
3 | 卵胞刺激ﾎﾙﾓﾝ(FSH) | 4 | CLIA | 総合検査案内参照 | mIU/mL | 87 |  | 0 | 114
4 | 副腎皮質刺激ﾎﾙﾓﾝ (ACTH) | 4 | ECLIA | 7.2～63.3 | pg/mL | 85 |  | 0 | 200
5 | ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ | 4 | ECLIA | M 4.29～13.69 F(閉経前）4.91～29.32 F(閉経後）3.12～15.39 | ng/mL | 30 |  | 0 | 98
6 | 抗利尿ﾎﾙﾓﾝ(AVP) | 12 | ＲＩＡ2抗体法 | 水制限4.0以下 自由飲水2.8以下 | pg/mL | 27 |  | 0 | 235
7 | ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 4 | ECLIA | 33.7以下 | ng/mL | 8 |  | 0 | 137
8 | 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体 ｻｲﾛｲﾄﾞﾃｽﾄ | 4 | PA | 陰性 (100未満) | 倍 | 4 |  | 0 | 37
9 | 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体 | 4 | ECLIA | 28未満 | IU/mL | 20 |  | 0 | 144
10 | 抗ﾏｲｸﾛｿﾞ-ﾑ抗体 ﾏｲｸﾛｿﾞ-ﾑﾃｽﾄ | 4 | PA | 陰性 (100未満) | 倍 | 4 |  | 0 | 37
11 | 抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ抗体 | 4 | ECLIA | 16未満 | IU/mL | 16 |  | 0 | 146
12 | TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 | 4 | RRA | 15以下 | % | 23 |  | 0 | 232
13 | TSBAB(TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体阻害型) | 5 | Bioassay EIA | 31.7以下 | % | 1 |  | 0 | 0
14 | 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ (PTH)-ｲﾝﾀｸﾄ | 4 | ECLIA | 10～65 | pg/mL | 359 |  | 0 | 175
15 | ﾎ-ﾙPTH | 4 | CLEIA | 8.3～38.7 | pg/mL | 1 |  | 0 | 175
16 | 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ関連蛋白 | 7 | RIA固相法(IRMA) | 1.1以下 | pmol/L | 26 |  | 0 | 194
17 | ｶﾙｼﾄﾆﾝ | 4 | ECLIA | M 9.52以下 Ｆ 6.40以下 | pg/mL | 1 |  | 0 | 141
18 | ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画 | 5 | HPLC | なし | なし | 29 |  | 0 | 175
19 | 尿中ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画 | 5 | HPLC | なし | なし | 2 |  | 0 | 175
20 | VMA | 6 | HPLC | 3.3～8.6 | ng/mL | 8 |  | 0 | 90
21 | ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ2分画 | 5 | HPLC | なし | なし | 2 |  | 0 | 227
22 | ｺﾙﾁｿﾞ-ﾙ | 4 | ECLIA | 6.24～18.0 | μg/dL | 107 |  | 0 | 130
23 | ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ | 5 | RIA固相法 | 随時 35.7～240 臥位29.9～159 立位38.9～307 | pg/mL | 58 |  | 0 | 128
24 | DHEA‐S | 4 | CLEIA法 | 総合検査案内参照 | μg/dL | 11 |  | 0 | 176
25 | ｴｽﾄﾗｼﾞｵ-ﾙ(E2) | 4 | ECLIA | 総合検査案内参照 | pg/mL | 38 |  | 0 | 182
26 | ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ | 4 | ECLIA | 総合検査案内参照 | ng/mL | 4 |  | 0 | 155
27 | ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ | 4 | ECLIA | M 1.31～8.71 F 0.11～0.47 | ng/mL | 24 |  | 0 | 128
28 | 絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝ(HCG) | 4 | CLEIA | 2.7以下 | mIU/mL | 8 |  | 0 | 142
29 | 血中遊離HCG-β | 4 | RIA固相法 | 0.1以下 | ng/mL | 8 |  | 0 | 140
30 | ｲﾝｽﾘﾝ | 4 | CLEIA | 負荷前 1.84～12.2 | μIU/mL | 50 |  | 0 | 109
31 | C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CPR) | 4 | CLEIA | 負荷前0.61～2.09 | ng/mL | 55 |  | 0 | 114
32 | 尿中C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CPR) | 4 | CLEIA | 29.2～167 | μg/day | 50 |  | 0 | 114
33 | ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(IRG) | 10 | RIA2抗体法 | 70～174 | pg/mL | 4 |  | 0 | 150
34 | ｶﾞｽﾄﾘﾝ | 4 | RIA PEG法 | 負荷前 200以下 | pg/mL | 2 |  | 0 | 107
35 | HANP | 4 | CLEIA | 43.0以下 | pg/mL | 1 |  | 0 | 227
36 | ﾚﾆﾝ活性(PRA) | 5 | RIA2抗体法 | 臥位 0.3～2.9 立位 0.3～5.4 | ng/mL/hr | 54 |  | 0 | 100
37 | ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ | 4 | CLEIA | 4.2～23.7 | mIU/mL | 51 |  | 0 | 209
38 | 血清抗P53抗体 | 4 | CLEIA | 1.30以下 | U/mL | 381 |  | 0 | 163
39 | AFPﾚｸﾁﾝ分画(AFP-L3%) | 4 | LBA(LBA-EATA) | ｿｳAFP 血清 10.0以下 AFP-L3% 血清 10.0未満 | ng/mL % | 32 |  | 0 | 190
40 | PIVKA-Ⅱ(ECLIA) | 4 | ECLIA | 40未満 | mAU/mL | 2 |  | 0 | 143
41 | DUPAN-2 | 4 | EIA | 150以下 | U/mL | 117 |  | 0 | 121
42 | SPAN-1 | 4 | RIA固相法(IRMA) | 30以下 | U/mL | 48 |  | 0 | 146
43 | NCC-ST-439 | 4 | EIA | 女性49歳以下7.0未満 女性50歳以上4.5未満 男性4.5未満 | U/mL | 267 |  | 0 | 121
44 | CA15-3 | 4 | CLEIA | 25.0以下 | U/mL | 278 |  | 0 | 121
45 | ｼｱﾘﾙLEX-I抗原 (SLX) | 4 | RIA固相法 | 38以下 | U/mL | 1 |  | 0 | 152
46 | PSA F/T比(CLEIA) | 4 | CLEIA |  |  | 1 |  | 0 | 158
47 | CA125 | 4 | CLEIA | 35.0以下 | U/mL | 18 |  | 0 | 148
48 | ｼｱﾘﾙTN抗原 (STN) | 4 | RIA固相法 | 45以下 | U/mL | 1 |  | 0 | 146
49 | SCC | 4 | ECLIA | 2.5以下 | ng/mL | 25 |  | 0 | 110
50 | ｼﾌﾗ(ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ19ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ) | 4 | CLEIA | 3.5以下 | ng/mL | 19 |  | 0 | 167
51 | PROGRP | 4 | CLEIA | 81未満 | pg/mL | 15 |  | 0 | 175
52 | NSE (神経特異ｴﾉﾗ-ｾﾞ) | 4 | ECLIA | 16.3以下 | ng/mL | 15 |  | 0 | 146
53 | 可溶性IL-2 ﾚｾﾌﾟﾀ- | 4 | CLEIA | 145～519 | U/mL | 51 |  | 0 | 438
54 | ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 8 |  | 0 | 218
55 | ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | 4 | EIA | 2.0未満 陰性 | なし | 19 |  | 0 | 218
56 | 麻疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | 4 | EIA | 2.0未満 陰性 | なし | 15 |  | 0 | 218
57 | 風疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | 4 | EIA | 2.0未満 陰性 | なし | 10 |  | 0 | 218
58 | 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGM(EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 5 |  | 0 | 218
59 | 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGG(EIA) | 4 | EIA | 2.0未満 陰性 | なし | 13 |  | 0 | 218
60 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 4 |  | 0 | 218
61 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA) | 4 | EIA | 2.0未満 陰性 | なし | 4 |  | 0 | 218
62 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 39 |  | 0 | 218
63 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGG (EIA) | 4 | EIA | 2.0未満 陰性 | なし | 38 |  | 0 | 218
64 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.5未満 陰性 | なし | 27 |  | 0 | 218
65 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGG (EIA) | 5 | EIA | 0.5未満 陰性 | なし | 28 |  | 0 | 218
66 | EBｳｲﾙｽ 抗EA-DR IGG (FA) | 5 | FA(蛍光抗体法) | 10未満 | 倍 | 1 |  | 0 | 218
67 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGM (FA) | 4 | FA(蛍光抗体法) | 10未満 | 倍 | 25 |  | 0 | 218
68 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGG (FA) | 5 | FA(蛍光抗体法) | 10未満 | 倍 | 25 |  | 0 | 218
69 | EBｳｲﾙｽ 抗EBNA (FA) | 5 | FA(蛍光抗体法) | 10未満 | 倍 | 52 |  | 0 | 79
70 | EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGA (FA) | 5 | FA(蛍光抗体法) | 10未満 | 倍 | 1 |  | 0 | 79
71 | EBｳｲﾙｽ 抗EA-DR IGA (FA) | 5 | FA(蛍光抗体法) | 10未満 | 倍 | 2 |  | 0 | 79
72 | ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原 C7-HRP | 4 | 直接酵素抗体法 | 陰性 |  | 3 |  | 0 | 387
73 | HTLV-Ⅰ(ATLV) 抗体 (PA) | 4 | PA | 16未満 | 倍 | 1 |  | 0 | 85
74 | HIV抗原・抗体 | 5 | CLEIA | 陰性 | なし | 2 |  | 0 | 118
75 | HA抗体 | 4 | CLIA |  |  | 14 |  | 0 | 146
76 | IGM-HA抗体 | 4 | CLIA |  |  | 19 |  | 0 | 146
77 | HBS抗原(HQ) | 4 | CLEIA |  |  | 111 |  | 0 | 88
78 | HBS抗体 (CLIA) | 4 | CLIA | ﾜｸﾁﾝｶｯﾄｵﾌ 10.0未満 | mIU/mL | 92 |  | 0 | 88
79 | HBE抗原 | 4 | CLEIA |  |  | 115 |  | 0 | 107
80 | HBE抗体 | 4 | CLEIA |  |  | 107 |  | 0 | 107
81 | HBC抗体(IGG) | 4 | CLEIA |  |  | 79 |  | 0 | 141
82 | IGM-HBC抗体 | 4 | CLIA |  |  | 22 |  | 0 | 146
83 | HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ(EIA) | 4 | EIA |  |  | 5 |  | 0 | 340
84 | HBCRAG | 5 | CLEIA | 3.0未満 | LoｇU/mL | 17 |  | 0 | 274
85 | HBV DNA定量(IU)(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 5 | PCR(リアルタイムPCR) | 検出せず | Log IU/ｍL | 236 |  | 0 | 279
86 | HCV抗体(第3世代) | 4 | CLEIA | 陰性1.0未満 陽性1.0以上 | COI | 3 |  | 0 | 111
87 | HCV群別(ｸﾞﾙ-ﾋﾟﾝｸﾞ) | 4 | CLEIA | なし | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 7 |  | 0 | 233
88 | HCV RNA定量(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) | 5 | RT-PCR (リアルタイムPCR) | 検出せず | Log IU/ｍL | 208 |  | 0 | 437
89 | HCV RNA ｺｱｼﾞｴﾉﾀｲﾌﾟ | 5 | RT-PCR | 検出せず |  | 2 |  | 0 | 0
90 | ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGG(ELISA) | 4 | ELISA | 0.90未満 陰性 | なし | 2 |  | 0 | 206
91 | ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGA(ELISA) | 4 | ELISA | 0.90未満 陰性 | なし | 2 |  | 0 | 206
92 | ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽDNA | 4 | PCR(リアルタイムPCR) | 陰性 | なし | 4 |  | 0 | 204
93 | 結核菌特異的IFN-γ ELISPOT | 5 | ELISPOT法 | 陰性 |  | 7 |  | 0 | 630
94 | 抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾘｼﾞﾝ-O 抗体(ASO) | 4 | ラテックス凝集免疫法 | 239以下 | IU/mL | 43 |  | 0 | 15
95 | 抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄｷﾅ-ｾﾞ 抗体(ASK) | 4 | PA | 成人 2560未満 小児 5120未満 | 倍 | 3 |  | 0 | 29
96 | 便中ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ-ﾋﾟﾛﾘ抗原 | 4 | ELISA | 陰性 | なし | 11 |  | 0 | 146
97 | 抗H.ﾋﾟﾛﾘIGG抗体(EIA) | 4 | EIA | 10未満 | U/mL | 129 |  | 0 | 80
98 | ﾌﾟﾛｶﾙｼﾄﾆﾝ(PCT) | 4 | CLEIA | 0.05以下 敗血症(細菌性）鑑別診断のｶｯﾄｵﾌ値：0.50未満 敗血症(細菌性）重症度判定のｶｯﾄｵﾌ値：2.00以上 | ng/mL | 50 |  | 0 | 301
99 | 透析液中ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ 調整液 | 4 | 発色合成基質法 |  | EU/mL | 33 |  | 0 | 0
100 | β-D-ｸﾞﾙｶﾝ | 4 | 発色合成基質法 | 20.0以下（カットオフ値） | pg/mL | 25 |  | 0 | 213
101 | ｶﾝｼﾞﾀﾞ抗原(LA) | 4 | ラテックス凝集反応 | 陰性 (2未満) | 倍 | 1 |  | 0 | 138
102 | ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗原 | 4 | ELISA | 0.5未満 陰性 | なし | 2 |  | 0 | 164
103 | 百日咳抗体(EIA) | 4 | EIA |  |  | 4 |  | 0 | 272
104 | 梅毒定量 RPR法 | 4 | 凝集反応 | 陰性 (1未満) | 倍 | 5 |  | 0 | 34
105 | 梅毒定量 TPHA | 4 | PA | 陰性 (80未満) | 倍 | 1 |  | 0 | 53
106 | ﾘｳﾏﾁ因子(RF) 定量 | 4 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 15以下 | IU/mL | 242 |  | 0 | 30
107 | 抗ｼﾄﾙﾘﾝ化ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CCP)抗体 | 4 | CLEIA | 4.5未満 | U/mL | 30 |  | 0 | 210
108 | MMP-3(ﾏﾄﾘﾂｸｽﾒﾀﾛﾌﾟﾛﾃｲﾅ-ｾﾞ3) | 4 | LTIA | M 36.9～121 F 17.3～59.7 | ng/mL | 44 |  | 0 | 116
109 | 抗核抗体(ANA) | 4 | FA | 40未満 | 倍 | 358 |  | 0 | 105
110 | 抗DNA抗体(RIA) | 4 | RIA硫安塩析法 | 6.0以下 | IU/mL | 8 |  | 0 | 172
111 | 抗DS-DNA IGG抗体 (ELISA) | 4 | ELISA | 12以下 | IU/ｍL | 16 |  | 0 | 172
112 | 抗SM抗体 | 5 | オクタロニー法 | 陰性 | 倍 | 6 |  | 0 | 155
113 | 抗SCL-70抗体 | 5 | オクタロニー法 | 陰性 | 倍 | 5 |  | 0 | 162
114 | 抗ｾﾝﾄﾛﾒｱ抗体 (ELISA) | 4 | ELISA | 10.0未満 | なし | 2 |  | 0 | 184
115 | 抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ抗体 | 4 | FA | 陰性 (20未満) | 倍 | 97 |  | 0 | 191
116 | 抗LKM-1抗体 | 5 | ELISA | 17未満 | なし | 1 |  | 0 | 221
117 | 抗平滑筋抗体 | 4 | FA | 陰性 (40未満) | 倍 | 5 |  | 0 | 0
118 | PR3-ANCA | 4 | CLEIA | 3.5未満 | U/mL | 31 |  | 0 | 275
119 | MPO-ANCA | 4 | CLEIA | 3.5未満 | U/mL | 33 |  | 0 | 273
120 | 抗BP180抗体 | 4 | CLEIA | 9.0未満 | U/mL | 54 |  | 0 | 270
121 | PAIGG (血小板関連IGG) | 5 | ELISA | 46以下 | ng/107cells | 3 |  | 0 | 204
122 | 尿中免疫電気泳動 | 5 | 免疫固定法 | なし | なし | 1 |  | 0 | 203
123 | IGG | 4 | 免疫比濁法 | 870～1700 | mg/dL | 389 |  | 0 | 38
124 | IGA | 4 | 免疫比濁法 | 110～410 | mg/dL | 240 |  | 0 | 38
125 | IGM | 4 | 免疫比濁法 | M 33～190 F 46～260 | mg/dL | 290 |  | 0 | 38
126 | 血清補体価 | 4 | Mayer法相対比濁法 | 25.0～48.0 | CH50/mL | 85 |  | 0 | 38
127 | C3 | 4 | 免疫比濁法 | 86～160 | mg/dL | 96 |  | 0 | 70
128 | C4 | 4 | 免疫比濁法 | 17～45 | mg/dL | 96 |  | 0 | 70
129 | ﾌﾟﾚｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 4 | 免疫比濁法 | 22.0～40.0 | mg/dL | 145 |  | 0 | 107
130 | ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ | 4 | ネフェロメトリー | 21～37 | mg/dL | 1 |  | 0 | 90
131 | Ⅳ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ・7S | 5 | RIA2抗体法 | 6以下 | ng/mL | 154 |  | 0 | 148
132 | KL-6 | 4 | ECLIA | 500未満 | U/mL | 42 |  | 0 | 117
133 | 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝD(SP-D) | 4 | EIA | 110未満 | ng/mL | 3 |  | 0 | 136
134 | ⅠCTP | 4 | RIA2抗体法 | 4.5未満 | ng/mL | 1 |  | 0 | 0
135 | IGE(非特異的IGE) | 4 | FEIA | 173以下 | IU/mL | 350 |  | 0 | 100
136 | ﾊﾙｶﾞﾔ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 130 |  | 0 | 110
137 | ｷﾞﾖｳｷﾞｼﾊﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
138 | ｶﾓｶﾞﾔ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 33 |  | 0 | 110
139 | ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 71 |  | 0 | 110
140 | ﾅｶﾞﾊｸﾞｻ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
141 | ﾌﾞﾀｸｻ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 137 |  | 0 | 110
142 | ｵｵﾌﾞﾀｸｻ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 5 |  | 0 | 110
143 | ﾖﾓｷﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 14 |  | 0 | 110
144 | ｼﾗｶﾝﾊﾞ(属) | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 15 |  | 0 | 110
145 | ｽｷﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 163 |  | 0 | 110
146 | ﾋﾉｷ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 112 |  | 0 | 110
147 | ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 6 |  | 0 | 110
148 | ｶﾝｼﾞﾀﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 10 |  | 0 | 110
149 | ﾈｺのﾌｹ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 76 |  | 0 | 110
150 | ｲﾇのﾌｹ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 89 |  | 0 | 110
151 | ﾊﾑｽﾀ-上皮 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
152 | ﾔｹﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ(ﾀﾞﾆ1) | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 162 |  | 0 | 110
153 | ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ(ﾀﾞﾆ2) | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 10 |  | 0 | 110
154 | ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 126 |  | 0 | 110
155 | 牛乳 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 138 |  | 0 | 110
156 | 卵白 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 172 |  | 0 | 110
157 | ﾀﾗ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 8 |  | 0 | 110
158 | ﾋﾟ-ﾅﾂﾂ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 50 |  | 0 | 110
159 | ｱ-ﾓﾝﾄﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 22 |  | 0 | 110
160 | ｶｼﾕ-ﾅﾂﾂ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ0 | ｸﾗｽ | 11 |  | 0 | 110
161 | 大豆 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 67 |  | 0 | 110
162 | ｶﾆ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 43 |  | 0 | 110
163 | ｴﾋﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 51 |  | 0 | 110
164 | 小麦 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 90 |  | 0 | 110
165 | ω-5ｸﾞﾘｱｼﾞﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ0 | ｸﾗｽ | 40 |  | 0 | 110
166 | 大麦 | 5 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 5 |  | 0 | 110
167 | 米 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
168 | ﾄﾏﾄ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 9 |  | 0 | 110
169 | ﾆﾝｼﾞﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
170 | ｵﾚﾝｼﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 9 |  | 0 | 110
171 | ﾏｸﾞﾛ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 5 |  | 0 | 110
172 | 豚肉 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 7 |  | 0 | 110
173 | ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
174 | ｺｺﾅﾂﾂ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 11 |  | 0 | 110
175 | ｻｹ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 11 |  | 0 | 110
176 | ｺﾞﾏ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 8 |  | 0 | 110
177 | ｿﾊﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 47 |  | 0 | 110
178 | ﾀﾏﾈｷﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
179 | 牛肉 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 6 |  | 0 | 110
180 | ﾘﾝｺﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 9 |  | 0 | 110
181 | 卵黄 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 161 |  | 0 | 110
182 | α-ﾗｸﾄｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 7 |  | 0 | 110
183 | β-ﾗｸﾄｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 100 |  | 0 | 110
184 | ｶｾﾞｲﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 76 |  | 0 | 110
185 | ﾁ-ｽﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 9 |  | 0 | 110
186 | 鶏肉 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 7 |  | 0 | 110
187 | ｷｳｲ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 17 |  | 0 | 110
188 | ﾒﾛﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 5 |  | 0 | 110
189 | ﾀｹﾉｺ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
190 | ｲｶ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 8 |  | 0 | 110
191 | ﾀｺ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 8 |  | 0 | 110
192 | ｻﾊﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 9 |  | 0 | 110
193 | ｱｼﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 4 |  | 0 | 110
194 | ｲﾜｼ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
195 | ｸﾞﾙﾃﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
196 | ﾊﾞﾅﾅ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 13 |  | 0 | 110
197 | ｶｶｵ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 6 |  | 0 | 110
198 | 洋ﾅｼ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
199 | ﾓﾓ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 8 |  | 0 | 110
200 | ﾔﾏｲﾓ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 6 |  | 0 | 110
201 | ﾎｳﾚﾝｿｳ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
202 | ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 153 |  | 0 | 110
203 | ｸﾙﾐ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 18 |  | 0 | 110
204 | ｽｲｶ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 8 |  | 0 | 110
205 | ｶﾚｲ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
206 | ｲｸﾗ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 7 |  | 0 | 110
207 | ﾀﾗｺ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
208 | ﾎﾀﾃ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
209 | ｱｻﾘ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 4 |  | 0 | 110
210 | ﾗﾃﾂｸｽ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
211 | ARA H 2(ﾋﾟ-ﾅﾂﾂ由来) | 4 | FEIA |  |  | 6 |  | 0 | 110
212 | TARC(TH2ｹﾓｶｲﾝ) | 4 | CLEIA | 小児(6～12ヶ月)：1367未満 小児(1～2歳)：998未満 小児(2歳以上)：743未満 成人：450未満 | pg/mL | 37 |  | 0 | 189
213 | ﾘﾊﾟ-ｾﾞ | 4 | 酵素法 | 11～59 | U/L | 13 |  | 0 | 24
214 | ﾄﾘﾌﾟｼﾝ | 4 | ELISA | 100～550 | ng/mL | 9 |  | 0 | 189
215 | ｴﾗｽﾀ-ｾﾞ1 | 4 | ラテックス免疫比濁法 | 300以下 | ng/dL | 4 |  | 0 | 129
216 | CK-MB(CPK-MB)(CLIA) | 4 | CLIA | 5.0 以下 | ng/mL | 9 |  | 0 | 90
217 | CPKｱｲｿｻﾞｲﾑ | 4 | アガロース電気泳動法 |  |  | 3 |  | 0 | 55
218 | ALPｱｲｿｻﾞｲﾑ | 4 | アガロース電気泳動法 |  |  | 15 |  | 0 | 48
219 | ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ転換酵素(ACE) | 4 | 笠原法 | 8.3～21.4 | U/L | 7 |  | 0 | 148
220 | Nｱｾﾁﾙ-ｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞ-ｾﾞ(NAG) | 4 | 比色法 | 0.7～11.2 | IU/L | 31 |  | 0 | 41
221 | ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅ-ｾﾞ (ADA) | 4 | 酵素法 | 5.0～20.0 | U/L | 12 |  | 0 | 32
222 | ｸﾞﾘｺｱﾙﾌﾞﾐﾝ | 4 | 酵素法 | 12.4～16.3 | % | 231 |  | 0 | 55
223 | ﾋｱﾙﾛﾝ酸 | 4 | ラテックス凝集免疫比濁法 | 50以下 | ng/mL | 92 |  | 0 | 184
224 | 乳酸 | 4 | 乳酸オキシダーゼによる酵素法 | 3.0～17.0 (全血中) | mg/dL | 4 |  | 0 | 47
225 | ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸 | 4 | ピルビン酸オキシダーゼによる酵素法 | 0.30～0.94 (全血中) | mg/dL | 4 |  | 0 | 47
226 | 血中ｹﾄﾝ体分画(静脈血) | 4 | 酵素法 | なし | なし | 6 |  | 0 | 59
227 | ﾋﾞﾀﾐﾝB1 | 5 | LC/MS/MS | 24～66 | ng/mL | 5 |  | 0 | 253
228 | ﾋﾞﾀﾐﾝB12 | 4 | CLEIA | 180～914 | pg/mL | 156 |  | 0 | 148
229 | 葉酸 | 4 | CLEIA | 4.0以上 | ng/mL | 138 |  | 0 | 158
230 | CU(銅) | 4 | 比色法 | 68～128 | μg/dL | 10 |  | 0 | 23
231 | ZN(亜鉛) | 4 | 比色法 | 80～130 | μg/dL | 27 |  | 0 | 144
232 | 尿中馬尿酸 | 10 | HPLC |  | g/L | 11 |  | 0 | 0
233 | 尿中ﾒﾁﾙ馬尿酸 | 10 | HPLC |  | g/L | 10 |  | 0 | 0
234 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ(AL) | 5 | 原子吸光分析法 | 10以下 | μg/L | 41 |  | 0 | 118
235 | 結石分析(成分比率) | 6 | 赤外線吸収スペクトロフォトメトリー | なし | % | 37 |  | 0 | 120
236 | TRACP-5B | 4 | EIA | 男性：170-590 女性：120-420 | mU/dL | 23 |  | 0 | 156
237 | NTX(骨粗鬆症) | 4 | ELISA | 男性 13.0～66.2 閉経前女性 9.3～54.3 閉経後女性 14.3～89.0 | nmolBCE/mmol･CRE | 16 |  | 0 | 156
238 | 凝固活性 第ⅩⅢ因子(F13) | 4 | 合成基質法 | 70～140 | % | 13 |  | 0 | 229
239 | ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ(活性) | 4 | 発色性合成基質法 | 79～121 | % | 6 |  | 0 | 70
240 | FDP定量(血中) | 4 | ラテックス免疫比濁法 | 4以下 | μg/mL | 10 |  | 0 | 80
241 | ﾌｴﾘﾁﾝ | 4 | CLEIA | M 39.4～340 F 3.6～114 | ng/mL | 1020 |  | 0 | 111
242 | ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ | 4 | EIA | 4～12 | μg/mL | 65 |  | 0 | 0
243 | ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸 | 4 | EIA | 50～100 | μg/mL | 59 |  | 0 | 0
244 | ｼﾞｺﾞｷｼﾝ | 4 | EIA | 消失相濃度0.8～2.0 | ng/mL | 60 |  | 0 | 0
245 | ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ | 5 | LC/MS/MS | 0.25～1.25 | μg/mL | 1 |  | 0 | 0
246 | ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ | 4 | EIA | Trough 10～15 | μg/mL | 18 |  | 0 | 0
247 | ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ | 4 | ラテックス凝集比濁法 | Trough 15～30 | μg/mL | 4 |  | 0 | 0
248 | ﾃｵﾌｲﾘﾝ | 4 | EIA | 10.0～20.0 | μg/mL | 2 |  | 0 | 0
249 | RAS・BRAF遺伝子変異解析 | 7 | PCR-rSSO法 |  |  | 1 |  | 0 | 4000
250 | 尿素呼気試験(U)IR法 | 5 | 赤外分光分析法(IR) | 2.5未満 | ﾊﾟｰﾐﾙ | 126 |  | 0 | 70
251 | IGG4(LTIA) | 4 | ﾗﾃｯｸｽ免疫比濁法 | 4.5～117 | mg/dL | 39 |  | 0 | 377
252 | 梅毒定性 RPR(LA) | 4 | ラテックス比濁法 | 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 15
253 | ｲﾝｽﾘﾝ抗体 | 7 | RIA法 | 0.4未満 | U/mL | 9 |  | 0 | 110
254 | 抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ M2抗体 | 4 | CLEIA |  |  | 206 |  | 0 | 200
255 | 淋菌 C.ﾄﾗｺﾏﾁｽDNA同時同定 | 4 | PCR(リアルタイムPCR) |  |  | 6 |  | 0 | 286
256 | 蛋白分画 | 12 | キャピラリー電気泳動法 |  | % | 33 |  | 0 | 18
257 | 抗GAD抗体(ELISA) | 4 | ELISA | 5.0未満 | U/mL | 59 |  | 0 | 134
258 | 抗SS-A/RO抗体(CLEIA) | 4 | CLEIA | 10.0未満 | U/mL | 7 |  | 0 | 163
259 | 抗SS-B/LA抗体(CLEIA) | 4 | CLEIA | 10.0未満 | U/mL | 7 |  | 0 | 161
260 | 抗JO-1抗体(CLEIA) | 4 | CLEIA | 10.0未満 | U/mL | 6 |  | 0 | 144
261 | ﾌﾘ-ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ(RIA) | 6 | RIA固相法 | 男性20～29歳：7.6～23.8 30～39歳：6.5～17.7 40～49歳：4.7～21.6 50～59歳：4.6～19.6 60～69歳：5.3～11.5 70歳以上：4.6～16.9 女性20～29歳：0.4～2.3 30～39歳：0.6～2.5 40～49歳：0.3～1.8 50歳以上：0.8～1.7 | pg/mL | 1 |  | 0 | 166
262 | HCV NS5A耐性変異(L31/Y93) | 14 | ダイレクトシーケンス法および Cycleave PCR法 |  | % | 2 |  | 0 | 0
263 | 有機酸ｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ検査 | 14 | Gas-Chromatograph法(GC-MSD) | なし | なし | 1 |  | 0 | 0
264 | 寄生虫抗体ｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ | 10 | ﾄﾞｯﾄELISA | 各寄生虫とも0 |  | 1 |  | 0 | 0
265 | β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 4 | ラテックス凝集免疫法 | 1.0～1.9 | mg/L | 242 |  | 0 | 107
266 | Ⅳ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ | 4 | ラテックス凝集比濁法 | 150以下 | ng/mL | 1 |  | 0 | 143
267 | CD30(IHC) | 6 | 免疫組織化学染色法 |  |  | 1 |  | 0 | 400
268 | DLST | 10 | 3H-サイミジン取り込み能 | 陰性 | なし | 2 |  | 0 | 0
269 | EBER(ISH) | 10 | In situ hybridization(ISH) |  |  | 1 |  | 0 | 0
270 | GLY M 4(大豆由来) | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 6 |  | 0 | 110
271 | HCV抗原(ｺｱ蛋白質) | 4 | CLIA | 3.0未満 (定量下限値) | fmol/L | 2 |  | 0 | 111
272 | HER2遺伝子(FISH) | 11 | FISH | なし | なし | 2 |  | 0 | 2700
273 | HIT抗体 | 6 | ラテックス比濁法 |  |  | 1 |  | 0 | 390
274 | HVA(尿)CRE | 5 | HPLC |  | mg/day μg/mg･CRE | 1 |  | 0 | 69
275 | IGF-Ⅰ (ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝC) | 4 | RIA固相法(IRMA) | 総合検査案内参照 | ng/mL | 92 |  | 0 | 224
276 | IGG型ﾘｳﾏﾁ因子 | 4 | ELISA | 2.0未満 | なし | 2 |  | 0 | 203
277 | IL-18 | 30 | ELISA | 平均±SD=126±44.5 | pg/mL | 1 |  | 0 | 0
278 | IL-6(ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-6) | 5 | CLEIA | 4.0以下 | pg/mL | 1 |  | 0 | 0
279 | LOX-INDEX | 14 | CLEIA | LOX-index：低ﾘｽｸ＜1068≦中ﾘｽｸ＜7160≦高ﾘｽｸ sLOX-1：低ﾘｽｸ＜270≦中ﾘｽｸ＜1440≦高ﾘｽｸ LAB：低ﾘｽｸ＜3.3≦中ﾘｽｸ＜7.9≦高ﾘｽｸ | pg/mL µg･cs/mL | 7 |  | 0 | 0
280 | M2BPGI | 4 | CLEIA |  |  | 169 |  | 0 | 194
281 | P-Ⅲ-P(CLIA) | 4 | CLIA | 3.62-9.52 | ng/mL | 28 |  | 0 | 140
282 | TOTAL P1NP | 4 | ECLIA | 男性（30～83歳）：18.1-74.1 閉経前女性（30～44歳）：16.8-70.1 閉経後女性（45～79歳）：26.4-98.2 | ng/mL | 7 |  | 0 | 170
283 | TSH刺激性ﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 (TSAB) | 5 | Bioassay EIA | 120以下 | % | 23 |  | 0 | 340
284 | T細胞百分率 B細胞百分率 | 5 | フローサイトメトリー | なし | なし | 1 |  | 0 | 204
285 | VMA(尿)CRE | 5 | HPLC |  | mg/day μg/mg･CRE | 2 |  | 0 | 90
286 | ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
287 | ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗体 | 7 | オクタロニー法 | 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 0
288 | ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ (CF) | 5 | CF(補体結合反応) | 4未満 | 倍 | 1 |  | 0 | 79
289 | ｲﾁｺﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
290 | ｶﾎﾞﾁﾔ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
291 | ｶﾙﾆﾁﾝ分画 | 4 | 酵素サイクリング法 |  |  | 7 |  | 0 | 190
292 | ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱ)ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGA | 4 | ELISA | 8未満陰性 |  | 1 |  | 0 | 75
293 | ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱ)ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGG | 4 | ELISA | 30未満陰性 |  | 2 |  | 0 | 70
294 | ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱ)ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGM | 4 | ELISA | 0.5未満陰性 |  | 1 |  | 0 | 160
295 | ｸﾞﾚ-ﾌﾟﾌﾙ-ﾂ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
296 | ｺﾞｷﾌﾞﾘ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
297 | ｻｲﾛｷｼﾝ(T4) | 4 | ECLIA | 6.10～12.4 | μg/dL | 5 |  | 0 | 111
298 | ｻﾂﾏｲﾓ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 2 |  | 0 | 110
299 | ｾｷｾｲｲﾝｺのﾌﾝ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
300 | ｾｷｾｲｲﾝｺ羽毛 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
301 | ﾄｳﾓﾛｺｼ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 4 |  | 0 | 110
302 | ﾄﾘﾖ-ﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ (T3) | 4 | ECLIA | 0.80～1.60 | ng/mL | 5 |  | 0 | 105
303 | ﾊﾝﾉｷ(属) | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 58 |  | 0 | 110
304 | ﾋﾞﾀﾐﾝB2 | 5 | HPLC | 66.1～111.4 | ng/mL | 5 |  | 0 | 256
305 | ﾋﾞﾀﾐﾝB6 | 5 | HPLC | なし | なし | 2 |  | 0 | 0
306 | ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛ-ﾏ ｳｲﾙｽDNA (ﾊｲﾘｽｸ) | 5 | 液相(核酸)ハイブリダイゼーション | 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 360
307 | ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾞ ｳｲﾙｽB19 IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 218
308 | ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ | 5 | LC/MS/MS | 0.2～0.9 | μg/mL | 9 |  | 0 | 0
309 | ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞ-ﾙ | 5 | LC/MS/MS | 未設定 | μg/mL | 1 |  | 0 | 0
310 | ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ ﾆﾕ-ﾓﾆｴ (PA) | 4 | PA | 40未満 | 倍 | 13 |  | 0 | 32
311 | ﾔﾌﾞｶ(属) | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
312 | ﾘﾁｳﾑ | 4 | 比色法 | 治療濃度範囲 0.3～1.2 | mEq/L | 1 |  | 0 | 0
313 | ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ | 5 | LC/MS/MS | なし | μg/ mL | 13 |  | 0 | 0
314 | 血清ｱﾐﾛｲﾄﾞA蛋白 (SAA) | 4 | ラテックス凝集免疫法 | 8.0以下 | μg/mL | 1 |  | 0 | 47
315 | 血中ｱﾐﾉ酸分析(39種類) | 6 | LC/MS | 総合検査案内参照 | nmol/mL | 1 |  | 0 | 1212
316 | 好中球殺菌能 | 5 | フローサイトメトリー |  | % | 1 |  | 0 | 0
317 | 好中球貪食能 | 5 | フローサイトメトリー |  | % | 1 |  | 0 | 0
318 | 抗ARS抗体 | 4 | ELISA |  |  | 1 |  | 0 | 190
319 | 抗IA-2抗体(ELISA) | 6 | ELISA | 0.6未満 | U/mL | 3 |  | 0 | 213
320 | 抗MDA5抗体 | 4 | ELISA | INDEX 32未満 ﾊﾝﾃｲ 血清 陰性 |  | 1 |  | 0 | 270
321 | 抗RNP抗体 | 5 | オクタロニー法 | 陰性 | 倍 | 5 |  | 0 | 144
322 | 抗TIF1-γ抗体 | 4 | ELISA | INDEX 32未満 ﾊﾝﾃｲ 血清 陰性 |  | 1 |  | 0 | 270
323 | 抗ｱﾆｻｷｽIGG・A抗体 | 14 | ELISA | 1.50以下 | INDEX | 4 |  | 0 | 210
324 | 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ抗体 (IGG) | 4 | ELISA | 10未満 | U/mL | 1 |  | 0 | 239
325 | 抗血小板抗体 | 6 | MPHA(混合受身凝集法) | 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 262
326 | 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ (CF) | 4 | CF(補体結合反応) | 4未満 | 倍 | 1 |  | 0 | 79
327 | 特異的IGE(C-PAC16)鼻炎喘息 | 4 | FEIA |  |  | 1 |  | 0 | 1430
328 | 特異的IGE(MAST 36 ｱﾚﾙｹﾞﾝ) | 5 | CLEIA |  |  | 9 |  | 0 | 110
329 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｲﾈ科 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
330 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｶﾋﾞ | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
331 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)雑草 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 1 |  | 0 | 110
332 | 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)上皮 | 4 | FEIA | ｸﾗｽ 0 | ｸﾗｽ | 3 |  | 0 | 110
333 | 尿中VMA | 5 | HPLC | 1.5～4.3 | mg/day | 4 |  | 0 | 90
334 | 尿中β2-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ | 4 | ラテックス凝集免疫法 | 230以下 | μg/L | 127 |  | 0 | 107
335 | 尿中ｺﾙﾁｿﾞ-ﾙ | 6 | RIA固相法 | 11.2～80.3 | μg/day | 3 |  | 0 | 130
336 | 鼻汁中好酸球 | 7 | MAY-Giemsa重染色法 | (－) | なし | 5 |  | 0 | 15
337 | 百日咳菌DNA | 4 | LAMP法 | 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 360
338 | 風疹ｳｲﾙｽ (HI) | 5 | HI(赤血球凝集抑制反応) | 8未満 | 倍 | 2 |  | 0 | 79
339 | 風疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 1 |  | 0 | 218
340 | 麻疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA) | 4 | EIA | 0.80未満 陰性 | なし | 5 |  | 0 | 218
341 | 免疫電気泳動(特異抗血清) | 6 | 免疫固定法 | なし | なし | 1 |  | 0 | 230
342 | 膵ﾎｽﾎﾘﾊﾟ-ｾﾞA2 (膵PLA2) | 4 | RIA固相法 | 130～400 | ng/dL | 2 |  | 0 | 204
合計金額 | [6 empty] | 0 |  | 円